	용산소방서
수신	용산구청장(여성가족과장)
(경유)
제목	어린이집 방염물품검사 여부 확인 결과 알림

1. 용산구청 여성가족과-6910(2017. 2. 17.)호 “영유아보육시설 설비의 소방관련 분야 확인 요청(OK최고어린이집)”과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 어린이집에 대한 방염성능검사 여부 확인 결과를 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

대 상	주 소	방염대상물품	결 과
********	********************	M.D.F(도료)	적합

※ 소화기, 비상구 적정 관리 및 방염대상물품 추가 설치 시 방염성능 확인토록 교육 실시함.  끝.

							용산소방서장
담당자							정성현			검사지도팀장					전양구					예방과장					02/22 염무열
협조자				담당자						김두영
시행			예방과-2404									(						)		접수											(						)
우																					/			http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		02-754-0119						/전송			02-773-1179					/													/	부분공개(6)