`16년 하반기 재개발.재건축지역

시설물 점검 지적사항 조치결과 보고

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	박상열	박종일	02/22 최명익

`16년 하반기 재개발·재건축 지역 상수도시설물 관리실태 점검결과 지적 사항에 대한 조치 결과를 아래와 같이 복명합니다.

복 명 자 : 시설7급   박 상 열

시설9급   이 호 열

Ⅰ		현황

❍ 점검현황

- 점검대상 : 휘경2 재정비촉진지역 외 4개소(관리처분 계획인가 단계 중점점검)

- 점검기간 : `16.11.1.~11.8(기간 중 1일)

- 점 검 자 : 본부 누수방지과(이동욱 외 2명)

❍ 중점 검검내용

- 재개발 재건축지역 상수도 누수여부 확인

- 플러그 미설치 및 부정급수 등 조례위반사항 여부

- 분기점 미폐쇄 및 무단이설 여부 확인 등

❍ 지적사항

연번	지적사항	현 장 명	비 고
1	봉인탈락	휘경2 재정비촉진구역	무단이설여부 검토
2	업종적용 부적정	면목3구역 재개발	-

※ 관련근거 : `16년 하반기 재개발.재건축지역 상수도 시설물 관리실태 점검결과 알림 (누수방지과-11338호, 2016.11.15)

Ⅱ		조치내용

❍ 조치현황

연번	지적사항	현장명	조치내용	비 고
1	봉인탈락	휘경2구역	‣봉인설치(봉인NO.16-737810) ‣무단이설여부 검토결과 – 적정 (현장점검과 병행으로 검토)	터파기 완료후 폐전예정
2	업종적용 부적정	면목3구역	‣업종변경(가정용⇒일반용)

❍ 현황자료

봉인설치	업종변경(가정용⇒일반용)

끝.