“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	동대문구청장(치수과장)
(경유)
제목	계약심사서류 보완 요청[장안동 376 주변 사각형거 보수보강공사]

1. 동대문구청 치수과-1765호(’17.2.13)와 관련입니다.

2. 상기 대호로 계약심사 요청중인『장안동 311-4  주변 사각형거 보수보강공사』에 대하여 아래와 같이 자료보완을 요청하니 ’17.2.24(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 설계도면, 시방서 등 설계도서 보완제출

- 교통정리원, 공사안내간판 등 교통안전시설 배치계획 도면

- 단면보수복구(프라이머, 몰탈충진, 코팅), 사각맨홀덮개 제작 및 설치 등 상세도면 및 시방서

- 단면보수복구 세부 작업내용(칠횟수, 건조시간, 단위중량, 두께 등) 시방서에 명기

나. 설계내역서 원가산출 관련

- 중간집하장 : 위치(주소) 제출.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	서연우		토목심사팀장	김종호		계약심사과장	02/22 안호
협조자
시행	계약심사과-3454	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서울시청 서소문별관 제1동 9층)	/	http://seoul.go.kr
전화	2133-3327	/전송	6360-4939	/	sywkcj@seoul.go.kr	/	대시민공개