“시민의 안전가 지키겠습니다”
	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	위험물주유취급소 휴지신고에 따른 현장확인 계획(*****)

1. 민원-686(2017.2.22.) 『위험물취급소 휴지개시신고서』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 위험물주유취급소 휴지개시신고에 따른 현장확인을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

**************************

***************************

다. 확 인 일 : 2017.2.24.(금)

라. 확 인 자 : 위험물안전팀장, 위험물담당 최정현

마. 확인사항

- 위험물탱크‧배관‧공정설비 등 위험물을 저장‧취급하는 설비에서 위험물 및 가연성증기를 제거하였는지 여부

- 위험물탱크‧배관‧공정설비 등 위험물을 저장‧취급하는 설비에 관계자 외의 자가 함부로 출입하지 못하도록 하는 조치를 하였는지 여부

- 휴지사실의 게시를 하였는지 여부

바. 확인결과조치

- 안전조치를 한 후 휴지를 개시할 수 있도록 조치.  끝.

담당자	최정현		위험물안전팀장	유승현		예방과장	02/23 이연호
협조자
시행	예방과-3444	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0073	/전송	02-2242-0119	/	hyon6548@seoul.go.kr	/	부분공개(6)