	광진소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림

1. 재난대응과-3237(2017.2.14.)호 『2017년도 상반기 소방용수시설 일제 점검·정비 계획 알림』과 관련입니다.

2. 2017년 상반기 소방용수시설 일제점검(정밀조사) 계획을 다음과 같이 알려드리니 시행에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 기    간 : 2017. 3. 1. ~ 3. 31.

나. 점검대상 : 총 3,301개소

※ 공설 3,146개소, 비상소화장치 137개소 , 비상소방용수 18개소

다. 세부계획 : 각 안전센터별 자체계획 수립

※ 자체계획 수립 후 대응총괄팀으로 보고 (2016.3.1.한)

라. 점검방법 : [붙임1] 참조

마. 점검결과 : 반드시 119행정정보시스템에 입력하여 최신화 할 것

바. 결과제출 : [붙임3,4,5,6,7] 서식에 의거 2017. 4. 3. (월) 한 제출

※ 기타파악 서식[붙임8]은 작성하여 자체보관 → 차후 별도 요청 시 제출

3. 현장대응단장 및 각 안전센터장(팀장)은 소방용수시설 점검표(표찰) 투입 예정이니 일제점검에 만전을 기하기 바라며, 확인 된 점검표는 취합하여 일제점검 결과 보고 시 함께 보고하기 바랍니다.

※ 점검표(표찰)는 문서 보고 시 대응총괄팀 용수담당에게 송부

붙임  1. 2017년 상반기 소방용수시설 일제 점검․정비 계획 1부.

2. 노후소화전 현황 1부.

3. 소방용수시설 점검결과 보고서(서식) 1부.

4. 2017년 소방용수시설 일제조사 결과서(서식) 1부.

5. 비상소화장치 점검 결과(서식) 1부.

6. 주차구획선 조사 결과(서식) 1부.

7. 점검표(표찰) 발견 결과(서식) 1부.

8. 기타파악 서식 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	각 과, 현장대응단, 각 안전센터
담당자	조용성		대응총괄팀장	지태규		재난관리과장	전결 02/23 박상희
협조자
시행	재난관리과-1635	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동)	/
전화	02-452-2008	/전송	02-3437-9959	/	raclain@seoul.go.kr	/	부분공개(5)