“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2017년 상반기 소방용수시설 일제점검,정비 추진계획 알림

1. 관련근거

가. 소방행정과-26048(2013.9.17.)호 『교대제 근무자 소방활동 지침』

나. 재난대응과-3237(2017.2.14.)호『2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 알림』

2. 해빙기를 맞이하여 소방용수시설을 보호․유지하고, 화재현장에서의 신속하고 원할한 소방용수 공급을 위하여 다음과 같이 “2017년 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 추진 계획”을 알려드리니 업무추진에 만전을 기하여 주기 바랍니다.

가. 기 간 : 2017. 03. 01. ~ 03. 31.(1개월)

나. 대 상 : 2,430개소(소방용수시설 : 2,407개소 / 비상소화장치 : 47개소 / 비상소방용수 : 39개소)

다. 점검자 : 현장대응단 및 119안전센터별 자체 일정 수립 시행

※ 비번근무자 활용시 비번자 출동대기, 당번근무자 일제조사

실시(09:00 ~13:00)

라. 주요점검 및 추진사항

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

○ 주차구획선 ‘내(內)’ 또는 ‘5m’ 이내 소화전 현행 파악

○ 비상소방용수시설 관리카드 작성 및 정비

○ 노후 소화전(30년 이상) 조사 병행 실시

○ 소방용수시설(소화전) 신설 예정지 파악

○ 소방용수시설 보온 및 도색 파악

○ 비상소화장치함 정비대상 파악

○ 지리조사 및 불법주정차 단속 추진

마. 결과보고 : 2017. 04. 03.(월)까지

3. 행정 사항

가. 현장대응단 및 각119안전센터는 상반기 소방용수시설 일제조사 자체 계획을 수립하고, 누락되는 대상이 없도록 결과보고 서식에 맞게 정확히 입력

나. 소방용수시설 일제점검·정비와 관련 상수도배관 밸브잠금으로 주변지역 단수 등의 민원이 발생되지 않도록 현장대응단 및 각 119안전센터장은 사전교육을 철저히 실시하고 직원의 안전사고 예방에 만전을 기하기 바랍니다.

붙임  1. 2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2. 2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

3. 주차구획선 내 및 5m이내 소화전 현황 파악 서식 1부.

4. 교대제 근무자 소방활동지침 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,상계119안전센터장,공릉119안전센터장,월계119안전센터장,수락119안전센터장
담당자	최효섭		대응총괄팀장	조경현		재난관리과장	전결 02/23 김송삼
협조자
시행	재난관리과-1177	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 (하계동) (하계동)	/
전화	02-976-8119	/전송	02-971-5118	/	200911173@seoul.go.kr	/	대시민공개