수질자동측정기 점검 출장결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	고민지	김진국	02/23 장성만

	우리사업소에 설치․운영되고 있는 수질자동측정기의 안정적인 운영과 측정값의 신뢰성 확보를 위해 기기점검을 실시하고, 아래와 같이 보고합니다.
2017. 02. 22.
******************************************************고 민 지

***********

**************************************30

************남산배수지, 한남배수지

***********임기제마급 이종찬, 환경8급 고민지, 우리티엔에스 이병주 과장

*************************

*******

*** 측정값보정

- 2개소 2대 잔류염소, pH, 전기전도도등 측정값 보정

*** 통신 및 PLC 점검(2분기 정기점검)

- PLC프로그램 정상작동여부 및 데이터 다운로드

- 통신커넥터 접속상태 및 정상가동여부

- 측정기 측정값과 통신값 동일여부

- 기타 장애여부 및 전자 전기 부품의 노후여부 등

**************

*************