문서번호	토질재료시험과-740
결재일자	2014.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	토질재료시험과장
오화철	이강일	03/27 장동우

주간업무(3.24~4.04)

토질재료시험과

전  주  실  적

(3.24 ～ 3.28)

금  주  계  획

(3.31 ～ 4.04)

○ 품질시험 실적

구 분	금 주 (건수/항목)	누 계 (건수/항목)	비 고
계	57 / 216	234 / 777
준 설 토	7 / 7	26 / 26
아스콘	2 / 8	25 / 86
흙,기층재등	5 / 26	23 / 143
철근	25 / 123	81 / 366
시멘트제품	4 / 12	16 / 46
골재	- / -	2 / 4
공시체	1 / 2	30 / 31
기타	13 / 38	31 / 75

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ KOLAS 숙련도시험 완료

- 대상시험 : 흙의 밀도시험

- 비교시험 결과 : 만족 (한국계량측정협회)

○ 2014년도 교정검사 위탁 의뢰 시행

- 위탁대상내역 : 시험소 총93종 130점

(토질재료시험과 51종 86점)

- 교정기간 : 2014. 2. 3 ~ 2014. 12. 31

- 교정방법 : 대상품목 출장 및 직접시험원 의뢰

- 교정개수 :  전기식지시저울 외 27점 교정완료

○ 만능재료시험기[200톤] 납품 협의

- 계 약 자 : 현대정밀산업(주)

- 계약금액 : 56,540천원

- 납품기한 : 2014. 5. 19

- 추진사항 : 금속 숙련도시험 가능토록 납품요청

○ 품질시험 계획

구 분	건 수	항 목	비 고
계	36	127
준 설 토	3	3
아스콘	4	24
흙,기층재등	3	24
철근	20	60
시멘트제품	1	3
골재	1	2
공시체	1	1
기타	3	10

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ 2014년 KOLAS 숙련도시험 참가(계속)

- 프로그램명 : 강용접부 융착금속의 인장강도

- 운영기관 : 한국화학융합시험연구원(KTR)

- 인정항목 : 1.001 금속및관련제품

- 접수기간 : 2014.4.01.~4.11

○ 2014년도 건설공사 품질관리 초청교육(계속)

일 자	대 상
4. 01(화)	중랑구, 양천구, 시설관리공단
4. 04(금)	관악구, 송파구, 시설관리공단

- 교육내용 : 토질및재료 시험실 견학 및 시험방법 등

○ 2014년도 교정검사 위탁 의뢰 시행(계속)

- 위탁대상내역 : 시험소 총93종 130점

(토질재료시험과 51종 86점)

- 교정기간 : 2014. 2. 3 ~ 2014. 12. 31

- 교정방법 : 대상품목 출장 및 직접시험원 의뢰

- 교정개수 :  버어니아캘리퍼스 외 2점 의뢰

○ 인장시험기[200톤] 장비점검 보완

- 설치년월 : 2007년 설치 현재 사용 중

- 추진기간 : `14.3.17~`14.3.31

- 추진계획 : 전자개폐기 교체.