출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	강정복	정인주	02/23 최명익

	명에 의하여 관내 기전시설물 점검을 위하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 02. 22
보 고 자 : 지방공업주사 홍현민 지방공업주사보 강정복

보 고 내 용
일 시	2017년 02월 22일 09:30 ~ 16:30
건 명	출장결과 보고서(홍현민,강정복)
내용	○ 신내배수지,신내증압장,신내(배)가압장,망우증압장 - 증압장 내부 모타펌프 전원케이블 및 제어회로 점검 양호 - 제어센터 ↔ 현장간 원격제어 감시시스템 기능 이상유무 점검 양호 - 전송반 판넬 물 침입상태 및 결로여부 점검 양호 ○ 마장증압장 - 현장 증압펌프 가동상태 이상없음
비 고