함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	한국토지주택공사 사장
(경유)
제목	급수공사 신청에 따른 급수공급 계획 통보

1. 서울주택사업2부-377(2017.2.20.)호와 관련입니다.

2. 위 대호로 귀 사에서 시행중인 서울 중계9단지 주거복지동 건설사업(공공주택사업)과 관련된 급수공사 신청사항에 대하여 아래와 같이 검토하고 급수공급 계획을 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 주    소 : 서울시 노원구 하계동 256번지(중계9단지)

나. 건 축 주 : 한국토지주택공사(서울지역본부장)

나. 건축개요 : 중계주공9단지 주거복지동 및 부대시설 신축(증축)

다. 급수공급 계획

- 중계9단지 912동 및 주민커뮤니티 급수공급

· 주인입 구경 : D=250㎜(기존) → D=300㎜(변경)

· 계량기 설치 위치 : 대지경계선에서 3m이내 장소에 계량기실 설치공간 확보

- 상가 건물 급수공급 : D=32㎜ 수도계량기 신설

- 종합사회복지관 건물 급수공급 : D=50㎜ 수도계량기 신설

붙 임 : 계량기 설치 위치도 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	김종필토		주무관	이승완		급수운영과장	02/23 장종욱
협조자
시행	급수운영과-4044	(		)	접수		(		)
우	01137	서울시 강북구 한천로 935(번동)	/
전화	02)3146-3357	/전송	02)3146-3389	/	kjp2000y@seoul.go.kr	/	대시민공개