“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	서울특별시도시철도공사사장
(경유)	토목처장
제목	7호선(남성역) 도시철도시설물 이설관련 업무협의

1. 서울특별시도시철도공사 토목부-9569(2016.12.08.)호와 관련입니다.

2. 우리 시에서 추진중인「사당로 (구)범진여객~솔밭로입구 도로확장 기본 및 실시설계용역」과업구간내 귀 공사에서 관리하는 도시철도시설물이 저촉되어 위 호로  이설관련 의견회신 받았으나,

3. 용역추진 중 아래와 같이 변경사항이 발생하여 업무협조 요청하오니 바쁘시더라도 진행중인 용역임을 감안하시어 2017.02.28.(화)까지 검토의견 및 자료 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 변경사항 및 자료요청

1) 남성역 외부출입구(#1) 이설위치 변경 관련

: 경원빌딩 저촉되지 않도록 약 9m이동하여 정거장 벽체에 연결하여 출입구 설치할 경우, 벽체 개구부 설치가 가능한지 검토요청

2) 남성역 이설환기구 단면변경 관련

: 환기구에 간섭된 하수박스 이설이 곤란하기에 환기구 단면을 변경하여 이설하고자 하는 사항에 대한 검토요청

3) 외부출입구 및 환기구 설치와 관련하여 토목분야(남성역 정거장계산서, 출입구 및 환기구 계산서), 전기분야(동력설비평면도 등 관련도면 1식), 기계설비분야(관련도면 1식) 자료 요청

붙임: 1) 환기구 및 외부출입구 변경계획 1부.

2) 환기구 단면변경에 따른 검토서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이시정		간선도로계획팀장	한정무		도로계획과장	02/23 하종현
협조자
시행	도로계획과-2730	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02-2133-8077	/전송	02-2133-0763	/	mryoun525@seoul.go.kr	/	부분공개(5)