문서번호	시설개선과-2130
결재일자	2017.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		02/24 최용덕
협 조	주무관		지양수
	주무관		홍성환

- 2017년 2월 기계실 -

시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 2. 24(금)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 최용덕 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

- 2017년 2월 기계실 -

시설물 안전점검 결과보고

1. 점검대상 : 잠실 실내체육관

2. 점검기간 : 2017. 2. 20 ~ 2. 22

3. 점검 및 조치현황

세 부 항 목	점검결과	조치내용
o 내부 설비점검
- 온풍기 및 에어커텐 이상유무	○
- 유니트 쿨러 이상유무(부착상태점검)	○
- 복사 판넬 이상유무(부착상태점검)	○
- 옥상 배풍기 이상유무	○
o 상부 기계실 설비점검
- 공기조화기 이상유무	○
- 각 펌프 가동상태 이상유무	○
- 탱크 및 밸브류 이상유무	스팀헷더 밸브 누수	연간단가업체 1차 작업지시후 수리예정
- 배관 누수 및 보온 상태 점검	○
- 부품 정리정돈 및 청소상태 점검	기계실 청소상태 불량	청소 및 정리정돈 실시
o 하부 기계실 설비점검
- 공기조화기 이상유무	○
- 각 펌프 가동상태 이상유무	○
- 탱크 및 밸브류 이상유무	○
- 배관 누수 및 보온 상태 점검	○
- 부품 정리정돈 및 청소상태 점검	기계실 청소상태 불량	청소 및 정리정돈 실시
o 보조체육관 기계실
- 배기휀 이상유무	○
- 각 펌프 가동상태 이상유무	○
- 탱크 및 밸브류 이상유무	○
- 배관 누수 및 보온 상태 점검	보조농구장 스팀배관 불량	연간단가업체 1차 작업지시후 수리예정
- 부품 정리정돈 및 청소상태 점검	○

○ : 이상없음

2017. 2. 24.

점검자 : 지방공업주사보   황 인 정

지방공업서기    홍 성 환

지방공업주사    허 만 혁

지방기계운영주사보 임 윤 규

지방기계운영주사보 양 동 주

지방기계운영주사보 서 진 수