“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	서울특별시 동부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	천호대교 가로등 정비 요청

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 과에서 유지관리하고 있는 천호대교 해빙기 점검결과 아래와 같은 귀 사업소 소관 시설물(가로등)에 대한 정비가 필요하여 알려드리오니 빠른 시일내 조치바랍니다.

가. 대상 시설물 : 천호대교 북단 상하류교 가로등 2개소

나. 위       치 : 가로등 No.80(북단 상류교), No.79(북단 하류교)

다. 시설물 상태 : 가로등 지주 파손 및 전도위험

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김시련		강구조교량팀장	정회평		교량안전과장	02/24 代오재영
협조자
시행	교량안전과-3439	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동) 별관1동 2층 교량안전과	/
전화	02)2133-1962	/전송	02)2133-1429	/	siryeon@seoul.go.kr	/	대시민공개