		중부수도사업소
CU********4*******B09***************E0800-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수도계량기 검정시험신청 민원 처리

수도계량기 검정시험신청 민원을 접수한 아래 수용가에 대하여 비교유량시험이 불가하여 계량기를 교체하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

고객접수번호	0912017009615	관리번호	001812676
소유자 성명	원유섭	수용가 전화번호	*************
수용가 주소	02845 성북구 동선동1가 94 베스킨라빈스성신여대점
업종	일반용(30)	계량기구경	20mm
민원신청사유	물사용량에 비해 과다하게 계량기 지침이 돌아간다고 생각하며 계량기 불신하여 막무가내 계량기 검정 강력요청	신청인	김동재
신청인 주소	성북구 동선동1가 94-0 베스킨라빈스성신여대점
신청인 연락처	02-757-3155	소유자와의 관계	건물관리인
현장조사일	2017년 02월 24일	조사자	김보현
입회자	김동재	수용가와의 관계	건물관리인
시험장애사유	장시간 시험시 영업에 지장을 초래하게되어 정식 검정을 의뢰하기로 함

끝.

주무관							김보현				현장민원과장					02/24 김용운
협조자
시행			현장민원과-4716										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화		02-3146-2361							/전송			02-3146-2389					/														/	부분공개(6)