출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	김무성	代표성태	02/24 代표성태

*************고무래로 34 사용자가 사용량 격증 민원을 제기하여****************************

************

*****************김무성

복       명       사       항

건    명

출장 결과 복명서 (지침 비정상)

일    시

2017.2.24.(금) 13:00 ~ 16:30

내용

□ 수전내역

수용가명	수전주소	고객번호	구경	업종	기물번호	비고
**********	*****고무래로 34	*********	50mm	공공용	*********43

**급수사용실태

ㅇ 규모 : 상기 수전은 지하1층· 지상 5충의 구립도서관 건물임

ㅇ 정상 연2개월 평균 사용량은 616.5㎥임

□ 조사내용

일 자	지침	사용량	2개월 환산 사용량
2017.2.24(관리검침)	21098	191㎥	647㎥
2017.2.7(정기)	20907	1,849㎥	천단위 지침 비정상
2016.12.7(정기)	19058	582㎥	616.5㎥
2016.10.7(정기)	18476	651㎥

□ 담당자 의견

ㅇ 현장 출장 조사결과 수돗물의 사용량이 격증 사유가 없으며 누수된 사실이 없는 것으로 확인되어, 계량기 지침 회전시 천단위 지침이 맞물려 비정상으로 회전한 것으로 판단됨.

ㅇ 서울특별시수도조례  시행규칙 제21조에 의거 2017.2월 납기는 전년도 동월사용량 619㎥로 경정하고자 하며, 수도 계량기는 즉시 교체 요구하여 민원을 예방하고자 함.

비 고

현장사진 2장 첨부