		서부수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(**************

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	026798429	고객접수번호	0962017013236
수용가명	***	민원신청일	2017년 02월 24일
수용가주소	**************************************************************
신청인	***	******	****
계량기구경	40mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19870810	기물번호	*********30
현장방문일시	16시 10분	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계	가족
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장확인 결과 앵글밸브 정상작동

끝.

주무관							차승현				주무관					함현준					급수운영과장					02/24 代김찬모
협조자
시행			급수운영과-4448										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)서부수도사업소 급수운영과																/
전화		02-3146-3661							/전송			02-3146-3689					/	201107260@seoul.go.kr													/	부분공개(6)