문서번호:회현119안전센터-717

현장확인 결과보고서

확인일시	2017. 2 . 24. (14 : 15 ~15 : 15 )		결재	2팀장		예방과장
				고영곤		02/24 정진항
대상명	남대문시장						전화번호			02)774-0119
소재지	중구 남창동 49	대표자		김재용			주용도			판매시설
건물구조	양식 철근조 콘크리트4/1층18동 연면적: 71,000㎡						소방안전관리자			김대현 (*************)

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	적정함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	적정함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	이상없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	이상없음

확인일시	2017. 2 . 24. (14 : 15 ~15 : 15 )		결재	2팀장		예방과장
				고영곤		02/24 정진항
대상명	남대문경찰서 뒤 쪽방일대						전화번호			02)778-1290
소재지	중구 남대문로5가	대표자					주용도			주거시설
건물구조	양식 철근 목,벽돌조 슬라브가 18개동 1～5/1층 연면적: 9610.27㎡						소방안전관리자			남대문지역상담센터

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	적정함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	적정함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	이상없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	이상없음

확인일시	2017. 2 . 24. (14 : 15 ~15 : 15 )		결재	2팀장		예방과장
				고영곤		02/24 정진항
대상명	연세빌딩뒤 쪽방일대						전화번호			02)778-1290
소재지	중구 남대문로5가 153번지외 1개소	대표자					주용도			주거시설
건물구조	2/0층 33.06㎡(153번지), 5/0층 280㎡(43-1번지)						소방안전관리자			남대문지역상담센터

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	적정함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	적정함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	이상없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	이상없음