화재취약대상 간부 현장확인 결과

검사일시 : 2017.2.21.(화)

1. 확인대상

대 상 명	진덕룡외 35인 건물			전화번호	*************
소 재 지	마포구 대흥동 338-1	대표자	진덕룡외 35인	주 용 도	주 택
건물구조	철근 콘크리트조 5개동 6/0층 3,293.61㎡			소방안전관리자

2. 기본 확인사항

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	각 층 자탐설비 대상이며 관리상태 양호함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	확인시 용접 및 용단작업은 없으며 내부는 도배 중이며 외부는 땅고르기 작업 중임
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	도로변에 위치하여 화재진압 활동상 장애요인 없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	교원종합건설 대표 신현도외 3명에게 최근 공사장 화재관련 하여 작업중 안전관리 당부함

결재	담당자		현장대응단장
	정호국		02/24 장종동
협조