투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	원인자공사 승인 통보「송파 단지형다세대 신축공사 중 교통안전시설물 설치공사」

1. 세종캐슬 세종 2017-02-002(2017.02.08.)호 및 서울특별시지방경찰청 교통관리과-13380(2016.05.17.)와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내에서 시행하는 송파 단지형다세대 신축공사 중 교통안전시설물 설치공사 승인 요청에 대하여 원인자 준수사항 및 승인조건 사항을 이행하는 조건으로 승인하오니 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바라며,

3. 관련 유관기관에서는 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 송파 단지형다세대 신축공사 중 교통안전시설물 설치공사

나. 공사위치 : 송파구 문정동 114-2(장지동 주민센터 부근)

다. 공사기간 : 승인일 ~ 2017. 03. 31.

라. 원 인 자 : 세종캐슬

구 분	설 계	감 리	시 공	원인자
신 호	㈜동림티엔에스	㈜트래픽스	(주)한신이티씨	세종캐슬

마. 공사 내역

구 분	공사내역				비 고
	품 명		규 격	수 량
신 호	지주(차량용) 이설	용융아연도금,디자인		4본
	잔여시간표시기 신설	역삼각형,숫자형		4조
	음향신호기 신설	시각장애인용		4대
	보행,잔여,보조등 이설	LED, 1면2,3색(숫자,도형)		4조
	신호케이블 재설치	F-CVV,2.5SQ/5C		48m

바. 승인 조건

- 승인일로부터 준공승인 후 인수전까지 안전관리 및 사고에 대한 책임은 원인자에게 있음

- 해당 승인사항에 대한 공사완료시 준공승인을 제출하여여 하며, 변경사항(교통안전

시설 심의 등)이 있을시 별도 협의하여야 함

- 교통신호지주 신설에 따른 통합지주(신호등,가로등) 설치 및 지주내 가로등 안정기실과                       신호 점검구는 별도 분리 설치

- 음향신호기 버튼 반경 30cm 이내에는 화단, 노상적치물 등 보행장애 시설이 없도록 설치

- 교차로 및 단일로 횡단보도상 시각장애인용 음향신호기, 잔여시간표시기(숫자형)신설

- 교통신호제어기 인입전선, 통신(전송)선 및 신호케이블은 지중화 시공하여야 하며,                       신호선 포설시 접속부위 없이(선로접속 불가) 포설하여야 함

- 지중 케이블 공사 시 횡단굴착 구간은 스틸파이프(후강 전선관) 시공

- 교통신호기 주요자재(제어기,교통신호등 등)는 제작일로부터 3개월 이내의 자재 사용

- 교통안전시설 자료관리시스템(T-GIS) 입력완료 후 준공승인 요청

붙임 : 1. 서울지방경찰청 규제심의 공문 사본 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 설계도면 1부.

4. 감리용역 이체 확인증 사본 1부.

5. 원인자공사 승인요청 공문 사본 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	세종캐슬,서 울 특 별 시 장(교통운영과장),서울특별시지방경찰청장(교통관리과장),서울송파경찰서장(교통과장),(주)트래픽스,(주)한신이티씨
★주무관	박태준		기전과장	02/24 정판식
협조자
시행	기전과-2843	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 (대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0367	/전송	02-2040-0365	/	ptj386@seoul.go.kr	/	부분공개(7)