보    고    서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김선찬	박장진	02/24 代박장진

용산구 관내 담당지역내 교체장애 관련 민원이 접수되어 현장 조사후 아래와 같이 보고합니다.

2016.02.24

보고자 : 시설 9급  성명 : 김 선 찬

중부수도사업소장  귀하

연번	주 소	구경	민원인	조사내용	조치사항
1	*********	50	*****	현장민원과 교체장애 밸브설치 요청 (현장민원과-3825, 2017.2.14.호 관련)	인입밸브 설치 및 계량기 교체 시행

□ 현장조사 내역

□ 조치의견

○ 상기와 같이  급수공사를 시행코자 하며 공사는  『2016년 용산구 관내 상수도공사』 계약업체인 ***********에게 작업 지시하고 추후 설계변경시 반영코자 합니다.

붙 임 : 현장민원과 교체장애 공문 1부. 끝.