투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	구로구청장(도로과장)
(경유)
제목	서부간선지하도로 민간투자사업 주민건의사항 검토결과 회신

1. 구로구 도로과-2487(2017.02.21.)호 관련입니다.

2.  우리 시에서 시행중인 서부간선지하도로 민간투자사업과 관련하여 구로구에 제출된 주민건의사항에 대해 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

건의자	건의사항	검토결과
송영덕 (신도림환기구 비상대책위원회 위원장)	- 공사를 재개할 경우 24시간 주민이 안심할 수 있도록 감시장치를 설치 가능한지요?	서울시에서 운영중인 건설알림이를 통해 공사에 대한 공정현황 등을 제공하고 있음. -「개인정보 보호법」제18조에 의거, 실시간 영상 제공시 개인의 모자이크 처리 등 비식별화가 불가능하여 불가피하게 개인정보가 포함되므로 설치가 어려움.
	- 진동 소음 측정장비의 설치 이행이 안되어 있는데 언제 설치가 가능한가요?	신도림공영주차장, 신구로유수지 작업구 2개소에 소음측정기 및 전자게시판 설치예정(2017.3월경)
	- 발파로 인한 진동 소음에 대한 규제 관리 대책를 말씀해주세요. - 환기구 주변 아파트 및 정밀기기 업체의 피해예방 및 안전대책을 말씀해주세요	발파시 국토부 및 환경부 기준 이상으로 적용하여 영향을 최소화 하고 있으며, 주변 계측장소에서 측정값의 규제 준수 여부를 확인하여 관리하고 있음. (문화재, 정밀기기 설치 건물 규제기준인 0.2㎝/s 이하로 관리) 분진방지를 위한 밀폐형 천막, 스프링클러 등을 설치하였으며 소음 방지를 위한 방음판넬, 에어방음벽 등을 설치하였음.

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박예은		토목총괄과장	이동훈		토목부장	02/24 김영수
협조자	주무관	진명국
시행	토목부-3885	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(6)