“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	임시폐전 매뉴얼(안) 의견 조회 및 감사 지적사항 강조 알림

1. 관련근거

○ 소방감사담당관-14761(2016.11.9.)호 「마포․광진소방서 감사결과 통보」

○ 재난대응과-25928(2016.12.13.)호 「2016년 서울시 감사 지적사항 조치결과 알림」

○ 재난대응과-1875(2017.1.25.)호 「2017년 소방용수시설 관리운용 기본계획」

2. 고장 소화전의 장기간 방치 및 재개발 등으로 인한 임시폐전 소화전 이설에 대한 관리 소홀 사례를 예방하고자 임시폐전 매뉴얼(안)을 수립하였으니 검토하신 후 의견 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 감사 지적사항 강조

○ 고장 소방용수시설 보수요청 및 처리결과 제출

- 고장 소화전 발생 시 7일 이내 수도사업소에 보수 요청 및 결과 회신 요청

- 분기별 소화전 고장발생 보고 및 처리결과 제출(소방서 ⇒ 본부 재난대응과)

※ 2분기, 4분기 고장소방용수 추가 보고(1분기, 3분기는 일제조사 결과보고로 갈음)

○ 119행정정보시스템 소화전 등록 정보(소방용수 조사 결과) 입력 철저

- 고장발생일, 보수의뢰일, 보수완료일 등 변동사항 상시 입력 철저

- 소방안전지도 상 소화전 관리상태(정상‧고장)를 상시 확인 가능토록 유지

4. 행정사항

○ 임시폐전 매뉴얼(안)에 대한 의견은 붙임 1서식을 활용 2017.3.3.(금)까지 제출

(기한내 미 보고시 없음으로 간주)

○ 2분기, 4분기 고장소방용수 보고는 붙임 2서식(일제조사결과 보고서식)을 활용

7.5.일한, 이듬해 1.5일 한 보고하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 매뉴얼(안) 의견 1부.

2. 소방용수 일제조사 결과서 1부.

3. 임시폐전 매뉴얼(안) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서소1-23(23개 소방서 재난관리과)
담당자	김민수		대응전략팀장	이창식		재난대응과장	02/24 김학준
협조자
시행	재난대응과-4038	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	minsu36@seoul.go.kr	/	대시민공개