함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	'14년 수도계량기 수급 및 설치계획 통보

1. 계측관리과-1810(2014.03.27.)호와 관련입니다.

2. ‘14년도 수도계량기 수급 및 설치계획을 붙임과 같이 통보하오니, 각 기관(부서)에서는 업무 추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

	【기관(부서)별 추진사항】
가. 수도자재관리센터 ○ 계량기 제작납품업체 대상으로 ‘14년 수도계량기 수급계획 설명회 개최 ※ 동파안전계량기 규격별 구매수량은 변경될수 있음을 안내 ○ 계량기 구매기준을 적용한 납품규격서 등을 작성하여 구매시행 ○ 급수계량기교체비 소요예산을 요금관리부에 배정요청 : 분기별 ○ 수요량 예측에 의한 적정 수량 구매 및 수불관리 ※ 계량기 불출시 조작방지용 캡부착 수도계량기(15mm)우선 불출 나. 수도사업소(현장민원과) ○ 동파취약 건물에 동파안전계량기 설치 : 사업소별 동파안전계량기 설치목표량은 별도계획에 의거 배정 예정 ※ 사업소별 동파안전계량기 재고분은 만기교체 대상중 동파안전계량 기로 설치된 건물 및 취약건물에 우선 설치 ○ 동파안전계량기 설치대상 리스트는 별도관리 ○ 교체장애수전 정비 철저 ○ 계량기 적정 수불관리 : 사업소 자체보관 및 민간위탁 업체에 불출된 계량기에 대해 자체 수불관리 계획 수립 시행 ※ 계량기 청구시 조작방지용 캡부착 수도계량기(15mm)우선 수령설치 ○ 계량기 교체 민간위탁업체 지도감독 철저 : 계약특수조건 이행여부 등 ○ 사업소별 계량기 교체 및 정비목표(별첨 4)에 따른 추진실적을 요금관리부에 제출(동파안전계량기 교체실적 포함) : 매월 10일까지

다. 상수도연구원(배급수연구과) ○ 동파안전계량기 사전 성능검사 시행 : 15mm, 20mm 라. 급수부, 수도사업소(급수운영과, 시설관리과) ○ 고품질 계량기 설치가 가능한 구조의 대형계량기실 설계 - 대형계량기실 설계시 수도계량기 상·하류측에 직관부 길이 확보 (관 직경의 상류측 5D, 하류측 3D) - 급수공사 승인시, 외부표시기 설치공간 확보 협의

별첨 : ‘14년도 수도계량기 수급 및 설치계획 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수도자재관리센터소장,중부수도사업소장(현장민원과장),서부수도사업소장(현장민원과장),동부수도사업소장(현장민원과장),북부수도사업소장(현장민원과장),강서수도사업소장(현장민원과장),남부수도사업소장(현장민원과장),강남수도사업소장(현장민원과장),강동수도사업소장(현장민원과장),상수도연구원장(배급수연구과장),급수설비과장,중부수도사업소장(급수운영과장),중부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(급수운영과장),서부수도사업소장(시설관리과장),동부수도사업소장(급수운영과장),동부수도사업소장(시설관리과장),북부수도사업소장(급수운영과장),북부수도사업소장(시설관리과장),강서수도사업소장(급수운영과장),강서수도사업소장(시설관리과장),남부수도사업소장(급수운영과장),남부수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장),강동수도사업소장(급수운영과장),강동수도사업소장(시설관리과장)
주무관	이상구		계측관리과장	황오주		요금관리부장	03/27 代조세연
협조자
시행	계측관리과-1826	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부	/
전화	02)2133-8902	/전송	02)2133-8909	/	gogum6@seoul.go.kr	/	대시민공개