문서번호	공원녹지정책과-3334
결재일자	2017.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장
권동현	이용남	02/24 최윤종

「시공원 보수정비사업」

설계심의(서면) 결과 보고

2017. 02.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

시공원 보수정비사업 설계심의(서면) 결과보고

시공원 보수정비사업  설계심의(서면) 결과를 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		심 의 개 요

▢ 일    시: 2017. 02. 24.(금) 10:00~10:30

▢ 심의위원: 공원관리팀장, 담당

▢ 심의안건: 응봉근린공원 보수정비(성동구)

○ 위    치 : 성동구 행당동 산30-4 일대

○ 사업내용 : 게이트볼장 인조잔디 포장 및 맹암거 설치, 개나리 식재 등

○ 사 업 비 : 94,830천원

▢ 심의방법: 서면심의(공원녹지정책과-777호, 2016.01.12.)

※ 2017. 시공원 보수정비사업 추진계획 : 총공사비 1억원 미만 서류 심사

Ⅱ		심의결과 : 조건부 가결

▢ 심의내용(지적사항)

○ 사유지 사업 시행으로 인한 민원 및 부당이득금 청구 소송 사전 예방

- 사유지는 토지주 사용 승낙 동의 절차 이행 후 사업 시행

○ 수목 생육환경(토심, 음지 등)을 감안 화살나무, 개나리 식재 재검토

○ 산책로 정비 시 경사도를 고려, 우수 분산을 위한 배수시설(횡단배수로 등) 반영

- 등산로 정비 매뉴얼(산림청) 참조 : 경사도와 배수시설 간의 거리

○ 야외운동기구 색상(기와진회색)을 도면에 명기하고 정자 옆 1개소는 위치 재검토

○ 지압로는 목재보다 유지관리가 용이한 석재 등으로 보수하는 방안 검토

붙임 : 설계심의 자료 1부. 끝.