	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 자체 계획

1. 관련문서

○ 2017년 소방재난업무가이드 「재난대응행정편 제3장 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

○ 재난관리과-1381(2017.2.22.)호 「2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고(알림)」

2. 해빙기를 맞아 신도림119안전센터 관내 2017년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2017. 3. 7.~ 3. 22.(기간중 6일)

나. 대  상 : 155개소(비상소화장치 2개소, 비상급수시설 2개소 포함)

현 황(계)	소화전	급수탑	저수조	비소	비상급수
155	149	1	1	2	2

다. 동 원 : 1,2,3팀 전직원 (※안전관리책임자 : 진압팀장)

라. 점검방법

○ “2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획(구로소방서)” 참조

마. 행정사항

○ 일제조사 중 도색 및 보온상태 사전점검(4월 중 문서시달 예정)

○ 노후소화전(15개소) 및 주차구획선 5M 이내 소화전 조사 병행 실시

○ 정밀점검을 위해 비번근무자 출동대기 조치 후 주간근무자가 일제조사 실시(※비번근무자 오전 출동대기)

○ 모든 현황은 119소방행정정보시스템과 일치되도록 현행화 및 입력 철저

○ 점검결과는 [붙임 4. 5] 에 의거  2017. 4. 5.(수)한 재난관리과 보고

붙임  1. 2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비계획(관련공문) 1부.

2. 2017년도 상반기 소방용수시설 일정 및 세부일정 2부.

3. 노후소화전 현황(신도림) 1부.

4. 소방용수시설 일제조사 결과서(서식) 1부.

5. 주차구획선 구획(서식) 1부.  끝.

업무일몰일 : 2017년 상반기

담당자	조형호		진압3팀장	이기평		센터장	02/27 김양진
협조자
시행	신도림119안전센터-862	(		)	접수		(		)
우	08211	서울특별시 구로구 경인로59길 57 (신도림동)	/
전화	02-2671-8119	/전송	02-2671-2119	/	kubahero@seoul.go.kr	/	부분공개(5)