문서번호	시설관리과-4078
보존기간	년
결재일자	2017.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		기전팀장	시설관리과장
윤철중		노성제	02/27 代박미영
협조	주무관		정희종
	주무관		송경호

중앙제어실 일일보고서

2017.2.26.

중앙제어실 일일보고

구 분		내 용						비 고
감시시설	가압장 (8개소)	구 분		점 검 내 용			점검결과
		제어반 PLC 및 모뎀		- 각종 스위치 동작상태 - 각종 계기 및 표시등 이상 여부 - PLC 동작상태 - 통신 송. 수신 동작상태 - 경보설비 동작상태			이상없음
	증압 (29개소)	제어반 PLC 및 모뎀		- 각종 스위치 동작상태 - 각종 계기 및 표시등 이상 여부 - PLC 동작상태 - 통신 송. 수신 동작상태 - 경보설비 동작상태			이상없음
	배수지 (8개소)	제어반 PLC 및 모뎀		- 수위계 계측상태 및 지시계 - 각종 스위치 동작상태 - 각종 계기 및 표시등 이상 여부 - PLC 동작상태 - 통신 송. 수신 동작상태 - 경보설비 동작상태			이상없음
	CCTV (34개소)	CCTV		- CCTV 이상여부 - 통신 송. 수신 동작상태			이상없음
	유량 감시 (39개소)	통신 및 감시		- 유량 계측상태 - 통신 송. 수신 동작상태			이상없음
특기사항		○ 블루캅 보안상태점검(수유5,번동배수지,번동,미아가압장).
근 무 자		00:00~09:00	C조		송 이 섭
					최 병 해
					최 남 선
		09:00~18:00	A조		주 광 복
					김 병 남
					최 정 학
		18:00~24:00	D조		윤 철 중
					송 희 창

2017년 2월26일