“작은변화! 더 큰 감동 함께하는 119”
	용산소방서
수신	서 울 특 별 시 장(임대주택과장)
(경유)
제목	기업형 임대주택(역세권 청년주택) 사업계획 승인관련 협의회신

1. 임대주택과-2480(2017.2.23.) 「기업형 임대주택(역세권 청년주택) 사업계획 승인 관련 재협의」와 관련입니다.

2. 우리서 관내 기업형 임대주택(역세권 청년주택) 사업계획 승인과 관련하여 관계법령 검토결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 사업명: 한강로2가 역세권 2030 청년주택 개발사업 신축공사

나. 위  치: 서울특별시 용산구 백범로99가길 22(한강로2가 2-350) 일원

다. 건축주: 코리아신탁(주) 대표이사 최익종

라. 규  모: 지하7층/지상37층 2개동 1,086세대 연면적 99,876.15㎡

부지면적 7,037.20㎡(신축)

마. 용  도: 공동주택, 근린생활시설, 업무시설

바. 검토결과: 동의

3. 사업계획 승인관련 협의시 제출된 임시소방시설 설치계획서와 같이 공사장 화재위험 작업 전에 임시소방시설을 설치할 수 있도록 관계자에게 안내하여 주시기 바라며, 위 동의 건축물이 다음 사항에 해당될 경우에는 소방관서로 통보 및 관계자에게 사전 예고하여 주시기 바랍니다.

가. 설계변경·증축 등으로 인하여 소방시설의 변경·연면적 또는 건축구조의 변경 등 동의 내용이 달라지는 때에는 그 변경된 내용에 대한 재동의 요구

나. 건축허가 사항의 변경(허가취소 등)이 있을 때는 변경내용

다. 위험물 안전관리법에서 정한 위험물을 사용하고자 할 경우에는 별도의 적합한 허가 절차 진행

라. 허가 등 취소 시 그 취소사실

4. 소방시설 시공자 선정

가. 소방시설공사 및 감리는 소방관서에 등록한 사람(업체)이 소방시설 공사업법 제13조에 따라서 사전에 착공신고 및 같은법 제17조 내지 제18조의 규정에 따라서 공사감리자 지정신고 및 감리원 배치통보를 하여야 하며,

나. 소방시설공사 무등록업체가 계약되어 소방시설공사업 등록증을 대여 하는 사례가 없도록 안내하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 사업승인 관련 동의 통보서 1부.

2. 건축허가 동의 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.  끝.

	용산소방서장
담당자	박종덕		예방팀장	박숙자		예방과장	代박숙자		소방서장	02/27 최송섭
협조자
시행	예방과-2591	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-797-0119	/전송	02-749-1977	/	je3211@seoul.go.kr	/	부분공개(6)