문서번호	현장민원과-5265
보존기간	년
결재일자	2014.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	03/27 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(3.27)

2014.  3.  27(목)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.3.27(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	11	614	7	435	4	179
양 천 구	6	244	2	123	4	121
강 서 구	4	251	4	228		23
구 로 구	1	119	1	84		35

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	435	0	29	4	126	2	147	1	33	0	100
양천구	2	123		18	1	37		36	1	13		19
강서구	4	228		10	2	71	2	83		9		55
구로구	1	84		1	1	18		28		11		26

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	4	1	7	123	228	84	435
가옥 내	소 계	0	4	1	5	79	181	48	308
	화장실변기누수		2	1	3	51	98	18	167
	주방,부엌누수				0		7	7	14
	욕실,화장실배관		1		1	2	9	11	22
	보일러,온수배관		1		1	13	50	6	69
	수도꼭지고장				0	7	1	5	13
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	1	4
	기 타				0	4	15		19
가옥 외	소 계	1	0	0	1	32	38	33	103
	수도계량기옆				0	16	16	11	43
	마당 수도 및 배관 노후	1			1	13	21	22	56
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		1		1
	기 타				0	3			3
주계량기	소 계	1	0	0	1	12	9	3	24
	단지내배관노후	1			1	3	3		6
	수도계량기옆				0	9	6	3	18
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	4	0	0	4	121	23	35	179
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	12			12
신청인(거주인) 부재	3			3	16			16
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1			1	75	23	35	133
기 타				0	14			14