투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	환경관리주식회사
(경유)
제목	분뇨처리시설 투입동 유입게이트 콤프레샤B 에어헤드 교체 승인

1. 환경관리주식회사-2017-22197호와 관련입니다.

2. 우리센터 “분뇨처리시설 투입동 유입게이트 콤프레샤B 에어헤드 교체 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 안전관리에 철저를 기하여 시행하고 증빙서류를 첨부하여 결과보고를 하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

1). 건    명 : 분뇨처리시설 투입동 유입게이트 콤프레샤B 에어헤드 교체

2). 사업개요

- 사    양 : 콤프레샤(11kW×1,909ℓ/min) 에어헤드, 1EA

- 소요예산 : **********

- 계약방법 : 수의계약(소액)

※ 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령 제25조 제1항 제5호

나. 검토결과

- 검토결과 : 유입게이트 개폐를 위한 콤프레샤 장기사용에 따른 에어헤드 파손으로 교체 필요

- 승인여부 : 승인

별첨 : 승인요청 보고서 및 공문 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김병기		운영과장	02/27 代황준태
협조자
시행	운영과-1767	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2591	/전송	02-2211-2599	/	ihkikim@seoul.go.kr	/	부분공개(5)