문서번호	운영과-1779
결재일자	2017.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		박한수	02/27 代황준태
협 조
	주무관			박노경

제3원심농축기 OYS밸브외32종 구매보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017 02

제3소화조 기전설비 유지관리 부품구매 계획보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 소화조 및 농축설비 운영에 필요한 유지보수용 부품을 아래와 같이 긴급으로 구매하여 슬러지 처리시설 운영에 만전을 기 하고자 함.

1		구매사유

제3소화조 및 슬러지 농축설비 유지관리에 필요한 부품은 현재 자재창고 없이 운영됨에 따라 고장발생시 필요시마다 긴급 구매하여 사용하고 있으며.

가스교반기 및 농축설비의 부품 중 제작.구매가 요구되는 품목은 신규 구매시 장시간이 소요되여 부품확보가 요구됨.

소화조와 농축설비의 고장발생시 자체 보수용 소모성 부품들을 긴급 구매하여 유지관리 필요.

2		구매계획

구매물품 : OYS밸브 외 32종 구매

NO	품명	규격	구매수량	사용처	비고
1	OYS 주철제밸브	200A	1개	농축기동 이송펌프
2	스텐후렉시볼	125A	3개	가스교반기
3	메카니컬씰	CP55P	1개	가스교반기
4	스텐 리테나	90*110	1개	가스교반기
5	OYS 주철제 밸브	150A	1개	슬러지 순환펌프 배관용
6	RF후렌지 가스켓	150A	2개	슬러지 순환펌프 배관용
7	아크릴 스텐후렌지	150A	2개	약품용해조 정비용
8	솔레이드밸브	220V	5개	약품용해조 정비용
9	다이제휴즈	2A	10개	오일 이송펌프용
10	다이제휴즈	4A	10개	순환펌프 용
11	다이제휴즈	6A	10개	소화조 가스교반기 용
12	전자접촉기	22b	5개	오일이송펌프 용
13	전자접촉기	18b	5개	약품탱크 용
14	스윙체크밸브	50A	2개	세정수펌프
15	계전기	220V	5개	오일이송펌프
16	OYS밸브	150A	1개	순환펌프
17	후렉지가스켓	150A	2개	순환펌프
18	절단석	3M*4	10개	기계부품수리용
19	연마석 옵셋	4“	10개	기계부품수리용
20	가스교반기 압력계	1.5MPA	10개	가스교반기

NO	품명	규격	구매수량	사용처	비고
21	스텐멀티죠인트	80A	3개	배관보수용
22	스텐용접봉	2.6MM	1개	기계부품수리용
23	V벨트	5V1000	30개	가스교반기
24	V벨트	5V1400	18개	로얄농축기
25	노즐	1/4	50개	기계식농축기
26	고압세척기	샘플	1개	기계시농축기청소용
27	LED삼발이 투광등	50W	1개	작업등
28	매직스틱	114G	2개	기계설비 보수용

기계부품 제작과 납품이 가능한 전문업체에 의뢰 긴급 구매시행

3		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매

소요예산 : 4,784,000원

예산과목 : 중랑물재생센터운영관리,중랑물재생센터운영,재료비,재료비. 끝.