	영등포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	민원신청에 따른 관련사항 알림(인터라켄PC방)

1. 평소 소방행정 발전에 적극 협조하여 주신 귀 청에 감사드립니다.

2. 인터라켄PC방에 대한 전화민원(2014.3.24.)이 접수되어 현장확인 한 결과 다음과 같은 사실이 확인되어 통보하오니 적의 조치하시고, 처리결과를 통보하여 주시기 바랍니다

대상명	관계인	주소	건물구조	민원확인결과
######## (인터넷컴퓨터게임시설제공업)	### ###############	영등포구 양평로53	- 지하2층/지상6층, 연면적 3,201.79㎡ - 영업장규모 ########### #########	- 안전시설등 완공신고서의 도면과 비교 확인 한 바 미포함 되었던 전기실을 PC방 창고로 사용 하고 있음 - 허가면적외 불법확장 부분 (약30㎡)을 영업장으로 사용하고 있음

붙 임: 관련도면 및 사진(인터라켄PC방) 1부.  끝.

	영등포소방서장
수신자	영등포구청장(문화체육과장),영등포구청장(건축과장)
담당자	정정의		검사지도팀장	박병태		예방과장	전결 03/27 이형배
협조자
시행	예방과-4587	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울특별시 영등포구 문래로 197(영등포동 4가 99)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	2675-0506	/전송	2637-3119	/	jjustice77@seoul.go.kr	/	부분공개(6)