		강남수도사업소
CU########7#######A04###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	029209997	고객접수번호	1002014010543
수용가명	김현민 외 1명	민원신청일	2014년 03월 27일
수용가주소	서울특별시 서초구 사평대로16길 13 A동 401호 (반포동, 오륜빌라) ( 137 - 040 서초구 반포동 107-47 A동 401호 )
신청인	오순심	신청인연락처	#############
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19911118	기물번호	#########675
현장방문일시	16시 10분	현장출동자	주상열외1명
입회자	오순심	수용가와의관계	본인
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장확인한바 공동배관에서 누수징후가 생겨 설비업체에 수리토록 안내함.

끝.

주무관							주상열				시설관리과장					03/27 원의덕
협조자
시행			시설관리과-6503										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-4901							/전송								/														/	부분공개(6)