중앙정수처리장치 수질검사 출장결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	강구일	代변학준	03/27 서경만

명에의거, 중앙정수처리장치 수질검사 이용시설에 대한 현장조사 및 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  03.  27.

보고자  주무관  강구일

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 중앙정수처리시설 현장수질검사

□ 출장일시 : 2014. 03. 27(목) 09:30 ~ 17:00

□ 출 장 자 : 수질팀 1명( 강구일 )

□ 출장내용 : 중앙정수처리시설 수질검사

□ 출장결과

연번	주소	사용자(기관명))	조사내용		비 고
			정수처리전	정수처리후
1	청암동181청암자이아파트	1층화장실외1지점	양호	양호
2	한남동805한남하이페리온	1층화장실	양호		2013.1 중앙정수장치 철거
3	신계동1-313이편한세상	1층화장실외1지점	양호	양호
4	효창동5 푸르지오아파트	1층화장실외1지점	양호	양호
5	장충동1가105-1임카운티	1층화장실외1지점	양호	양호

□조사자의견

- 아파트 관리자 등 중앙정수처리장치관련 KBS 1TV 보도내용 홍보 DVD 시청

- 중앙정수처리장치 통과전(수돗물)과 통과후 수질검사 결과 설명

. 수질검사 결과에서 경도의 의미설명

. 정수처리 통과전,후의 잔류염소 차이 및 의미 설명

- 정수처리장치 유지관리 용역업체와 계약기관 및 계약 만료예정일등 확인

- 계약 만료 후 중앙정수처리 장치 가동하지않도록 협조 요청.

붙임   수질검사결과 1부.  끝.