	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년3월중 비상소화장치 점검계획 보고

1. 관련근거

ㅇ2017년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『제3항 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련 현장대응단 2017년 3월중 비상소화장치 점검계획을 따로붙임과 같이 보고 합니다.

가. 비상소화장치 점검계획

연번	대상	점검일	점검자	점검내용	비고
1	비상소화장치 12개소	2017.03. 02 (목)	오창호	비상소화장치 상시가용 상태 비상소화장치 함내,외 청결 유지 상태 비상소장치함내 비품 적재 상태 등	이륜순찰 병행실시
2	비상소화장치 12개소	2017.03.27 (수)	박희춘
3	비상소화장치 12개소	2017.03.16 (수)	곽순근

나. 비상소화장치 선별확인

연번	비상소화장치함	주 소	확인일	확인자
1	104	강북구 번1동 447-6	2017.03.21 (화)	현장대응단장
2	105	강북구 번1동 413-3	2017.03.21 (화)	현장대응단장
3	106	강북구 번1동 427-55	2017.03.21 (화)	현장대응단장

따로붙임      2017년 3월 비상소화장치 점검계획 1부.  끝.

담당자	오창호		진압3대장	라문석		지휘3팀장	이춘태		현장대응단장	02/27 장두익
협조자
시행	현장대응단-1552	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로911 강북소방서 현장대응단	/
전화		/전송		/		/	대시민공개