“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	용산구청장(건축디자인과장)
(경유)
제목	사용승인 신청에 따른 검토의견 회신 (한남동 93번지 일대, 특계 2-1)

1. 용산구 건축디자인과-3739(2017.02.20.)호와 관련입니다.

2. 용산구 한남동 93번지 일대 신축 사용승인 신청에 대한 검토 의견을 아래와 같이 보내드리니 업무에 참조하시기 바라며, 사용승인 후에는 처리결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

【 검토의견 】

▶『서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례 시행규칙』제8조에 의거  ① 건물 소유자 또는 관리자는 빗물관리시설 관리대장을 작성 보관하고,

② 빗물관리시설(투수블럭)의 기능이 상실되지 않도록 유지관리에 철저히 기할 것.

붙  임 1. 빗물관리시설 설치확인서 1부

2. 빗물관리시설 관리대장(양식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박세준		물순환정책팀장	송동욱		물순환정책과장	02/27 안대희
협조자
시행	물순환정책과-3772	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-3762	/전송	02-2133-1041	/		/	부분공개(5)