	서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년 상반기 소방용수시설 일제점검 계획 수립 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1430(2017.2.20.)호 『2017년도 소방용수시설 관리운용 기본 계획 알림』

나. 재난관리과-1476(2017.2.22.)호 『2017년 상반기 소방용수시설 일제점검 계획 알림』

2. 위와 관련 2017년 해빙기를 맞아 방배119안젠센터에서 관리운용중인 소방용수시설에 대한 일제점검을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 대  상 : 공설 580개소(지상식 170개, 지하식 407개, 다용도 3)

※ 사설소방용수시설 66개 : 소방활동자료조사 등에 의한 자체적 관리

나. 기  간 : 2017.03.06. ~ 03.23(기간중 12일)

※ 붙임 6 소방용수시설 담당자 및 일정 참조

다. 점검자 : 전 직원

※ 당번(일근)근무자 일제조사, 비번근무자 출동대기(초과근무)

라. 안전책임자 : 센터장(각 팀장)

마. 주요점검 사항 및 추진사항

○ 시설물 매몰․파손(외관점검), 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 소방용수시설 관리카드 변동사항 정비

○ 노후 소화전(30년 이상) 점검 및 등급 재분류

○ 소방용수시설 장애가 되는 주차구획선 파악

○ 소방용수시설 도색 및 보온 대상 파악

○ 2017년 신설소화전 예정지 파악 등

3. 행정사항

가. 점검시 급격한 밸브조작으로 인한 역류 발생방지에 만전을 기할것

나. 임시폐전 및 고장소방용수시설 확인 및 전산입력 철저

다. 결과보고 : 2017.4.3.(월)한 재난관리과 보고

붙임 1. 2017년도 상반기 소방용수시설 정밀점검 계획 1부

2. 소방용수시설 점검결과 보고서(총괄)1부

3. 2017년 소방용수시설 일제조사 결과서(상반기) 1부

4. 주차구획선 구획(서식) 1부

5. 도색 및 보온(보고서식) 1부

6. 2017년 소방용수시설 담당자 및 일정 1부.  끝.

담당자	성일		진압3팀장	김영태		센터장	02/27 한희수
협조자
시행	방배119안전센터-984	(		)	접수		(		)
우	06699	서울특별시 서초구 남부순환로 2155 방배119안전센터(방배동)	/
전화	02-582-0119	/전송	02-523-9119	/		/	부분공개(6)