		강동수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	023647850	고객접수번호	1012017009484
수용가명		민원신청일	2017년 02월 27일
수용가주소	*********************************************************************
신청인	***	******	*************
계량기구경	32mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19840524	기물번호	F1000011323
현장방문일시	09시 40분	현장출동자	최철우
입회자	***	수용가와의관계	거주자
급수불편유형	소음(내부배관)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	민원인 소음원인이 수도계량기로 의심된다며 전체 교체 요구에 우선 401호 402호 계량기 교체 처리후 소음 개선되면 전체 세대 교체 처리로 민원 완료

끝.

주무관							최철우				현장민원과장					02/27 이상봉
협조자
시행			현장민원과-2891										(						)		접수												(						)
우	04981					서울특별시 광진구 천호대로 716-10																/
전화		02-3146-1713							/전송			02-3146-1728					/	ccwaa@seoul.go.kr													/	부분공개(6)