	영등포소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	사설 소방용수시설 현지확인 결과보고

1. 현장지휘대-1943(2014.2.28)호 『사설 소방용수시설 현지확인 지시』와 관련입니다.

2. 영등포119안전센터 관내 신축건물에 설치된 소방시설 중 사설 소방용수시설에 대한 현지확인을 실시하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 조사대상 : 영등포아트자이 (도림동 162-94)

나. 조사일자 : 2014. 3. 26 (수)

다. 조 사 자 : 3팀장 라억찬 외 4명

라. 조사수량 : 지상식 2개소

마. 확인결과 : 적정

붙임  1. 사설소방용수시설 기록카드 1부.

2. 사설소화전 점검표 1부.

3. 소방용수 지정승낙서 1부.  끝.

	영등포119안전센터장
★담당자	이경수		3팀장	라억찬		센터장	03/27 김용대
협조자
시행	영등포119안전센터-1692	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울특별시 영등포구 문래로197(영등포동 4가99)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-2676-0119	/전송	02-2672-8119	/	ks2148@seoul.go.kr	/	대시민공개