옥내급수관 정체수 시료채취 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이지혜	장인환	03/27 유철민

	서울백산초등학교에 대하여 옥내급수관 정체수 시료 채수 및 수질검사 (pH)를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
	2014. 3. 27
	보고자 : 주무관 이지혜

1. 채수 일시 : 2014.3.27

2. 대상 건축물 : 서울백산초등학교

3. 시료 채수자 : 주무관 강태수

4. 채취 시료수 : 총 3점

5. 시료채수 및 현장 수질검사결과

접수번호	건축물(시설)명	채수일시	시료번호	현장 수질검사 결과 (pH)	채수지점	비 고
2014-33 (‘14.3.21)	서울백산초등학교	‘14.3.27 09:55	NB33-1	7.3	본관	1점
		‘14.3.27 09:58	NB33-2	7.4	후관	1점
		‘14.3.27 10:04	NB33-3	7.3	꿈누리관	1점

끝.