도로점용(굴착·복구)허가신청 검토보고 [2014-008]

결재	공무직	주무관	주무관	도로보수과장
	심혁명	백승만	정영섭	03/27 김효식

[일련번호 : 일반-#######0127]

굴착기관	강서구 치수방재과(황대일)								복 구 방 법
공 사 명	등촌1배수분구 하수관거 정비공사(1,2구역-가양동 451-6~449-37호간)
위치정보	노 선 명	위 치				포장년도		관할구청	원 인 자
	양천로	가양동 451-6 ~ 449-37				2010년 이전		강서구청	관 리 청	●
허가정보	폭(m)	연장(m)	면적(㎡)		굴착심도(m)		허가가능여부		구 청
	2.0	489	978.00		1.2		가 능		차로복구	●
조사현황	허가검토요청일		조사완료일				조 사 자
	2014. 03. 24		2014. 03. 26				심 혁 명
조사내용	포장종류	굴착예상차로	예상공사기간				특 이 사 항
	일반	3차로	2014-03-10 ~ 2014-12-31				하수관 정비공사
위 치 도 및 현 황 사 진