함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	공사장 소방시설 설치 및 유지 · 관리 협조 요청에 대한 회시

1. 송파 예방과-2932(2017.02.08.)호“공사장 소방시설 설치 및 유지 · 관리 협조 요청”와 관련입니다.

2. “석촌동 오피스텔” 신축공사 현장의 안전한 방화 환경 조성을 위하여 소방시설 설치 및 유지 · 관리를 요청건에 대한 회시를 다음과 같이 보고합니다.

가. 협조 요청사항

1) 연결송수관설비 송수구 조기 설치

2) 설치된 소화기 등 임시소방시설은 법정 소방시설 완공시까지 유지·관리

3) 소화기 사용법 등 근로자에 대한 지속적인 소방안전 교육 및 훈련 실시

4) 연결송수관설비 송수구 설치 결과 또는 설치계획서 등

나. 회시 사항

1) 옥내소화전 및 스프링클러 송수구 : 2017.02.28.까지 완료

2) 연결송수관설비 송수구 : 4월 중순까지 설치 예정

붙임 : 신축공사장 연결송수관설비 계획서 1부.   끝.

담당자	윤영남		예방팀장	신학철		예방과장	02/27 박충건
협조자
시행	예방과-4764	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 (마천동), 송파소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4103	/전송	02-431-8119	/		/	대시민공개