음수대 점검 결과 보고

등록번호	시설관리과-4524

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이한수	김만재	03/27 김영훈
협조

	명에 의하여 관내 화계초등학교에 설치된 음수대를 출장 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 03. 27
보 고 자 : 시설7급 성 명 : 이 한 수

보 고 내 용
일 시	2014. 03. 27
건 명	음수대 관리실태 점검(화계초등학교)
내용	1) 시 설 명 : 화계초등학교 2) 설치장소 : 화계초등학교 17개소 3) 점검사항 : 관리 및 시설상태 이상없음
비 고

음수대 관리실태 세부 점검표

□ 시 설 명 : 화계초등학교 음수대

□ 위    치 : 강북구 솔매로50가길25

□ 점검개요

◦ 일    시 : 2014. 03. 27(목)

◦ 점 검 자 : 이 한수

□ 점검결과

점 검 사 항		점 검 결 과
관리상태점검	○ 음수대 관리 현황 가. 음수대 관리인 지정 형태 - 관리부서 및 관리인 지정여부 - 관리부서 전화번호 등 - 실명제(전담관리인)표지판 설치여부	################ #############
	나. 음수대 유지관리 형대 - 자체 관리계획에 의해 자체 관리 (관리 매뉴얼 작성 활용 여부) - 유지관리 계약 체결 관리	- 유지관리 계약 체결 - 자체 관리 계획에 따른 관리
	다. 음수대 및 주변 청결상태 - 청소용역 업체에서 매일 청소 여부 - 불결시 내용 구체적으로 기재	- 청소 상태 양호 - 청소용역 업체에서 매일 청소 실시
	라. 수질검사 및 검사결과 부착여부 - 수질검사 실시여부 - 검사결과표 통일 규격 여부	- 수질검사 : 수질검사 예정(2014. 04월) - 검사결과 : - 검사 결과표 규격 적정
	마. 수도요금 감면 대상 여부 ※ 학교 음수대만 해당	- 수도요금 감면 : 대상 - 감면제외 사항 :
시설상태점검	○ 음수대 시설 현황 가. 시설물 파손 여부 - 파손시 구체적으로 기재(부속명 등)	- 없음
	나. 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	다. 음수대 작동여부 - 냉, 온수기 정상작동 여부	- 양호
	라. 수압상태	- 양호
기타사항 (주변 환경여건 및 이용자 실태 등) - 설치 위치의 적정성 - 이용자의 불편사항 등

붙임 : 음수대별 세부점검표, 점검사진

□ 세부점검표

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	17
1	행정실	1	한국스쿨정수산업	2008	양호	이상없음	이상없음
2	본관1층계단	1	한국스쿨정수산업	〃	〃	〃	〃
3	교장실	1	한국스쿨정수산업	〃	〃	〃	〃
4	교무실	1	한국스쿨정수산업	〃	〃	〃	〃
5	보건실	1	한국스쿨정수산업	〃	〃	〃	〃
6	본관2층계단	1	한국스쿨정수산업	〃	〃	〃	〃
7	본관3층계단	1	한국스쿨정수산업	〃	〃	〃	〃
8	신관3층실과실	1	한국스쿨정수산업	〃	〃	〃	〃
9	신관2층도서실	1	한국스쿨정수산업	〃	〃	〃	〃
10	남관1층게단	1	한국스쿨정수산업	〃	〃	〃	〃
11	남관2층게단	1	한국스쿨정수산업	〃	〃	〃	〃
12	남관3층게단	1	한국스쿨정수산업	〃	〃	〃	〃
13	서관1층복도	1	한국스쿨정수산업	〃	〃	〃	〃
14	서관2층복도	1	한국스쿨정수산업	〃	〃	〃	〃
15	서관3층복도	1	한국스쿨정수산업	〃	〃	〃	〃
16	서관4층복도	1	한국스쿨정수산업	〃	〃	〃	〃
17	교직원식당	1	한국스쿨정수산업	〃	〃	〃	〃

□ 점검현황

연번 1	연번 2	연번 3
연번 4	연번 5	연번 6
연번 7	연번 8	연번 9
연번 10	연번 11	연번 12
연번 13	연번 14	연번 15

연번 16	연번 17

끝