투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	건설공사장 기동불시 특별점검 결과통보

1. 안전관리과-255(2014.3.26.)호와 관련입니다

2. 건설공사장 기동불시점검 지적사항을 별첨과 같이 알려드오니 빠른   시일내에 조치완료하고 그 결과를 2014.4.1. 까지 전.후 사진첨부  보고하여 주시기 바라며, 향후 같은 지적사항이 발생하지 않도록 공사장 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 근로자보호 및 안전시공 기본사항 20대 항목에 해당되는 아래   적출사항에 대해서는 도시기반시설본부□벌점부과심의위원회□에 심의요청 예정이니 관련자료를 사전 준비하여 주시기 바랍니다.

가. 중점관리항목 20대 항목 저촉사항

1) 청계천 둔치 공사중 신규채용 근로자 안전모 미착용(사근펌프장)

2) 청계천 구간 공사중 전기콘센트 접지선 일부 단락된  채 사용  (사근)

3) 전동작업공구(살수기) 보호덮개 미설치(송정펌프장)

4) 시스템 비계 작업자 가설통로 설치 지연(사근 펌프장)

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							임병길			방재시설과장					03/27 홍석환
협조자
시행			방재시설부-718									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울 중구 서소문동 시청별관 2동 덕수궁길 15															/
전화		3708-8762						/전송			3708-8756					/	bglim@seoul.go.kr												/	대시민공개