<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	전산정보과-2922
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	★주무관	전산정보과장	요금관리부장
	전인수	홍동섭	03/27 代조세연

계 약 건 명			전산실 항온항습기 구매
납 품 자			상 호			㈜에이알						성 명		한승일
계 약 금 액			금26,729,000원(금이천육백칠십이만구천원) - 수수료 제외
계약체결년월일			2014년 2월 18일
납 품 기 한			2014년 4월 19일
납 품 년 월 일			2014년 3월 25일
검사(수)년월일			2014년 3월 27일
검사(수) 장 소			전산실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예(○) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예(○) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음(○) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예(○) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			대상(등록, 미등록)												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2014년 3월 27일
															분임물품 출 납 원
	검수자	요금관리부			전산정보과			전산6급	직급	성명	백영희		백영희		홍동섭
	검수자	요금관리부			전산정보과			전산7급	직급	성명	오지현		오지현

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
40101715 ########3	항온항습기 (항온항습기, 에이알, PA015-A2ES-DL, 냉방52.75/난방10.0kw, 가습13.0L/h, 공랭식/하향식, 현열제어형)	대	20,749,000	1	0	1
72151299 ########3	냉난방공조공사 (냉난방공조공사, 항온항습기냉매배관설치, 5.5kw듀얼용)	m	65,000	92	0	92
- 이하여백, 조달수수료(137,110원) 별도 -

□ 검수사진

검수1

검수2