	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년 상반기 소방용수시설 일제점검ㆍ정비 계획 보고(충무로)

1. 재난관리과-1038(2017.2.23.)호 “2017년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비계획 (알림)”과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 충무로119안전센터의 “2017년 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획을 다음와 같이 보고합니다.

가. 기    간: 2017.03.01. ~ 03.31.(1개월간)

나. 일    시

팀 구분	일 시
1 팀	2017.03.06.(월) 14:00 ~ 18:00 ※3팀 출동대기근무	2017.03.07.(화) 14:00 ~ 18:00 ※2팀 출동대기근무	2017.03.08.(수) 09:00 ~ 13:00 ※2팀 출동대기근무
2 팀	2017.03.13.(월) 14:00 ~ 18:00 ※1팀 출동대기근무	2017.03.14.(화) 14:00 ~ 18:00 ※3팀 출동대기근무	2017.03.15.(수) 09:00 ~ 13:00 ※3팀 출동대기근무
3 팀	2017.03.02.(목) 14:00 ~ 18:00 ※1팀 출동대기근무	2017.03.23.(목) 14:00 ~ 18:00 ※1팀 출동대기근무	2017.03.24.(금) 14:00 ~ 18:00 ※2팀 출동대기근무

다. 점검대상:총계 341(지상 144, 지하 163, 저수조 12, 비소 22)

라. 점검 인원: 14명(담당자: 11명, 감독관: 각 팀장 3명) - 교육 부재 1명

마. 소화전 도색, 보온 공사 대상 조사 병행실시(붙임4)

바. 주차구획선 내 및 5M 이내 소화전 현황 파악(붙임5)

사. 노후 소화전 조사 및 소방용수시설 119행정정보시스템 데이터 현행화 입력 철저

3. 일자에 따라 점검대상을 적절히 배분하여 실시하고 점검 결과는 팀별로 작성 후 전부 취합하여 2017. 4. 3.(월)까지 재난관리과에 보고하시기 바랍니다.(붙임2~6 참조)

붙임  1. 3월 소방용수시설 일제점검 및 지리조사 일정 1부.

2. 2017년 소방용수시설 일제조사 결과서(서식) 1부.

3. 소방용수시설 점검결과 보고서(서식) 1부.

4. 도색 및 보온 대상 조사결과보고(서식) 1부.

5. 주차구획선 조사결과(서식) 1부.

6. 표찰 발견 보고(서식) 1부.  끝.

담당자	김강석		3팀장	박경춘		119안전센터장	02/28 남용식
협조자
시행	충무로119안전센터-688	(		)	접수		(		)
우	04554	서울특별시 중구 충무로 11	/
전화	02-2265-0119	/전송	02-2285-1122	/	riverstone82@seoul.go.kr	/	대시민공개