	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(양평로22사길 9)

분류기호 예방과 - 2017. 2.28
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (양평로22사길 9)
1. 민원접수 제1045,1046호 (2017. 2. 27)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울시 영등포구 양평로22사길 9(양평동5가 121-1)			관 계 인		이경진
허가동의일			착공신고년월일		2016.09.30
건물규모	철근콘크리트조 지하2층/지상9층, 연면적 3,737.23㎡
주요용도	의료시설(요양병원)	소방시설시공업자		㈜ 신영플랜트
설 치 소방시설	스프링클러 방수구역증설(지상1층~지상9층),자동화재탐지설비(수신기교체) 자동화재속보설비(신설), 스프링클러 펌프교체
소방공사 감리업자	㈜ 주은에프에스 (책임감리원 : 김재우 기계/전기-초급)
3. 확인결과 위 건은 서울은빛요양병원 건물 철근콘크리트조 지하2층/지상9층, 연면적 3,737.23㎡ 소방시설교체 공사 스프링클러방수구역증설(지상1층~지상9층), 자동화재탐지설비(수신기교체), 자동화재속보설비(신설), 스프링클러 펌프교체 설치공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					윤선식					예방과장					02/28 강경철
협조자
시행			예방과-4823									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개