문서번호	시민활동지원과-546
결재일자	2017.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	시민활동지원과장	총무부장
최돈욱	권돈혁	02/28 박기용

한강 자전거대여점 전기 안전점검 계획

2017. 2.

한강사업본부

(시민활동지원과)

한강 자전거대여점 전기 안전점검 계획

2017년 한강 자전거대여점의 운영이 재개됨에 따라 봄철 자전거대여점 이용시민의 증가가 예상되어 자전거대여점에 대한 일제 전기 안점점검을  실시하여 화재를 사전예방하고자 함.

□ 점검대상 : 자전거대여점 12개소

○ 강남(8개소) : 강서, 양화, 여의도(마포, 원효), 반포, 잠원, 잠실, 광나루

○ 강북(4개소) : 뚝섬, 이촌, 망원, 난지

□ 점검 내용

○ 분전반 차단기 점검

○ 절연저항 측정 : 100㏁ 이상 이면 양호, 기준은 0.2㏁ 이상

○ 누설전류 측정 : 0㎃ 이면 양호

○ 인입선 전압 및 전류 측정

○ 각 단자대 조임 상태 및 전선 상태 점검

○ 콤프레샤 및 소화기 작동상태 점검

□ 점검기간 : 계약후 2주 이내

□ 소요예산 : 660천원

○ 예산과목 : 한강사업본부, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설관리 및 개선, 한강 자전거공원 운영 및 관리, 일반운영비, 공공운영비

○ 계약방법 : 수의계약

※ 사유 : 추정가격 2천만원 이하의 소액으로 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항8호사목에 의거 수의계약.  끝.