	동작소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제 목	자체점검 표본(확인)점검 조치결과 제출

1. 관련근거

가. 예방과-3122(2017.2.24.)호 「자체점검 표본(확인)점검 결과 알림(***********)」과 관련입니다.

2. 자체점검 표본(확인)점검에 따른 조치결과를 다음과 같이 보고합니다.

대상명	불량사항	사전통지일	조치내역	비고
**** ************	옥내소화전 및 스프링클러설비 송수구 부적합 (마개분실)	2017.02.24.	의견제출기간 종료 후 2017.03.15. 조치명령서 발송 예정

붙임  처분사전통지서(****) 사본 1부.  끝.

	동작소방서장
담당자	장혜윤		검사지도팀장	유승권		예방과장	02/28 박주경
협조자
시행	예방과-3325	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1198	/전송	02-846-1194	/	gpdbs705@seoul.go.kr	/	부분공개(6)