		강동소방서
수신	고덕119안전센터장
(경유)
제목	소방시설 부분완공검사증명서 발급 알림 [서울미사리초등학교(강일동 414-2 일원)-신축]

1. 민원접수 제773~776호(2017.02.28.) 『소방공사감리결과보고서』 와 관련입니다.

2. 아래 건축물에 대하여 소방시설 부분완공검사증명서(사용승인동의용)를 관계자에게 발급하고 시달하니, 사용승인일로부터 30일 이내에 소방 활동정보카드를 작성기록유지(대장 및 119행정정보시스템)하여 화재예방 및 진압대책 수립하시기 바랍니다.

가. 건 물 명 : 서울미사리초등학교-신축(강솔초등학교)

나*********강동구 강일동 414-2 일원

******************** 서울시강동송파교육지원청

라. 건물규모

○ R.C조, 4/1층, 연면적 14,260.44㎡, 3개 동, 교육연구시설

○ 부분완공을 받으려는 동: 4/1층, 연면적 11,492.65㎡, 1개 동(본관동)

마. 소방시설

○ 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비, 유도등, 비상조명등, 가스누설경보기, 상수도소화용수설비

바. 시공업체 : 기계/뉴성진파워㈜ 대표 박기철(☎ 02-406-3380)

전기/㈜진현이엔지 대표 김남진(☎ 02-2658-8212)

사. 감리업체 : 주식회사성지이앤씨 대표 김진환(☎ 02-2201-5601)

○ 책임감리원 : 강훈희-기계(중급), 전기(중급)

붙임  1. 소방시설 부분완공검사증명서(사용승인동의용) 사본 1부.

2. 소방시설 산출표 사본 1부.

3. 평면도 1부.  끝.

							예방과장
담당자							남태화			예방팀장					홍성원					예방과장					전결 02/28 김주호
협조자
시행			예방과-3475									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 3층 예방과															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		02)485-8119						/전송			02)471-2175					/	xoghk119@seoul.go.kr												/	부분공개(6)