함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	(주)한국종합기술
(경유)
제목	시설물 보완사항 요청

1.구의정수센터 고도정수처리시설 및 재건설공사 건설사업에 불철주야 노고하여 주신 귀 사에 무궁한 발전을 기원합니다.

2.구의CM- 제2014-131(2014.3.26.)호에 의한 시설물 보완협조사항에 대하여 아래와 같이 변경요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가.보완사항

구 분	당 초	변 경	비 고
관리동3층남자용샤워실	-남자용 샤워수전증설 -샤워수전수 3개소	-남자용 샤워수전증설 -당초3개소→6개소 (3개소 증설)
관리동1층	-화장실 -안내실	-화장실:샤워실로변경 -안내실:탈의실로 변경(바닥 전기패널설치) -샤워수전:2개소 신설 -노조사무실 증설 -출입구 변경	※도면참조
관리동2층,3층		-음수대 2개소 설치 -설치위치:2층,3층 복도 ※도면참조	음수대 사양:(주)케이에스피사(성인용) ※모델 및 사양 붙임문서 참조

붙   임  1.변경도면4부.

2.음수기 사양서1부.

3.한국종합기술 공문1부.끝.

	구의아리수정수센터소장
주무관	김점철		행정관리과장	代김기상		구의아리수정수센터소장	03/27 代박심근
협조자	정수시설과장	박심근
시행	행정관리과-509	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 구의동 광나루로571(구의동)	/
전화	3146-5428	/전송	3146-5409	/	haklim123@seoul.go.kr	/	대시민공개